|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年城区水龙头水第二季度水质检测情况汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **样品 编号** | **采样地点** | **检测项目** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **色度** | **浑浊度** | **臭和味** | **肉眼可见物** | **耗氧量（以O2计）** | **铬（六价）** | **氨氮** | **硝酸盐氮** | **砷** | **氟化物** | **汞** | **铅** | **镉** | **铝** | **游离余氯** | **二氧化氯** | **菌落总数** | **总大肠菌群** | **耐热大肠菌群** | **大肠埃希氏菌** |
| / | / | **卫生标准** | **≤15** | **≤1** | **无异臭、异味** | **无** | **≤3** | **≤0.05** | **≤0.5** | **≤10** | **≤0.01** | **1.0** | **≤0.001** | **≤0.01** | **≤0.005** | **≤0.2** | **≥0.05** | **≥0.02** | **≤100** | **不得 检出** | **不得 检出** | **不得 检出** |
| **有1项合格即合格** | |
| / | / | **单位** | **度** | **NTU** | **无量纲** | **无量纲** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **CFU/ml** | **CFU/100ml** | **CFU/100ml** | **CFU/100ml** |
| 1 | 2021LYX02001 | 自来水家属院 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.99 | 0.015 | ＜0.02 | 0.71 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.05 | 23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 2021LYX02002 | 卫计局 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1.07 | 0.008 | 0.04 | 0.73 | 0.002 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.06 | 0.05 | 25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 2021LYX02003 | 河务局 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.89 | 0.011 | ＜0.02 | 0.87 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.06 | 0.03 | 8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 2021LYX02004 | 科委小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.98 | 0.012 | ＜0.02 | 0.66 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.05 | 34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 2021LYX02005 | 双塔新村 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.88 | 0.012 | ＜0.02 | 0.90 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.07 | 0.03 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 2021LYX02006 | 县委家属院 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.80 | 0.012 | ＜0.02 | 0.99 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.06 | 0.03 | 25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 2021LYX02007 | 贵戚坊 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.99 | 0.012 | 0.03 | 0.97 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.10 | 0.05 | 36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 2021LYX02008 | 农资公司家属院 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1.03 | 0.012 | ＜0.02 | 0.76 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.06 | 12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 2021LYX02009 | 八角楼 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1.06 | 0.012 | ＜0.02 | 0.99 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.05 | 7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 2021LYX02010 | 名仕苑 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1.03 | 0.012 | 0.06 | 0.92 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.05 | 9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 2021LYX02011 | 县医院家属院 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1.03 | 0.012 | ＜0.02 | 0.71 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.07 | 0.04 | 18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 2021LYX02012 | 公安小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.94 | 0.012 | 0.03 | 0.85 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.05 | 0.04 | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 13 | 2021LYX02013 | 林业局 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.90 | 0.012 | ＜0.02 | 0.83 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.06 | 0.03 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 2021LYX02014 | 瑞苑小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.90 | 0.012 | ＜0.02 | 0.68 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.02 | 24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | 2021LYX02015 | 信合苑 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.81 | 0.012 | ＜0.02 | 0.58 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.06 | 19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 16 | 2021LYX02016 | 金谷苑 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.93 | 0.012 | ＜0.02 | 0.61 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.07 | 0.05 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 17 | 2021LYX02017 | 王府佳苑 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.98 | 0.011 | ＜0.02 | 0.79 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.07 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 18 | 2021LYX02018 | 荷花园 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.89 | 0.012 | ＜0.02 | 0.84 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.07 | 0.05 | 18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 19 | 2021LYX02019 | 书香华庭 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.99 | 0.011 | ＜0.02 | 0.81 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.06 | 0.04 | 25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 20 | 2021LYX02020 | 行知苑 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.94 | 0.012 | 0.04 | 0.98 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.06 | 14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 21 | 2021LYX02021 | 邮政家属院 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.89 | 0.010 | ＜0.02 | 0.82 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.08 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 22 | 2021LYX02022 | 铁配公寓 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.98 | 0.012 | ＜0.02 | 0.82 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.07 | 0.06 | 9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 23 | 2021LYX02023 | 天泰花园 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.94 | 0.010 | 0.04 | 0.93 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.13 | 0.04 | 28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 24 | 2021LYX02024 | 农机公司家属院 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.93 | 0.012 | ＜0.02 | 0.78 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.04 | 15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 25 | 2021LYX02025 | 审计局家属院 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1.07 | 0.012 | ＜0.02 | 1.04 | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.10 | 0.05 | 26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |