|  |
| --- |
| **2021年城区水龙头水第四季度水质检测情况汇总表** |
| **序号** | **样品编号** | **采样地点** | **检测项目** |
| **色度** | **浑浊度** | **臭和味** | **肉眼可见物** | **耗氧量（以O2计）** | **铬（六价）** | **氨氮** | **硝酸盐氮** | **砷** | **氟化物** | **汞** | **铅** | **镉** | **铝** | **游离余氯** | **二氧化氯** | **菌落总数** | **总大肠菌群** | **耐热大肠菌群** | **大肠埃希氏菌** |
| **/** | **/** | **卫生标准** | **≤15** | **≤1** | **无异臭、异味** | **无** | **≤3** | **≤0.05** | **≤0.5** | **≤10** | **≤0.01** | **1.0** | **≤0.001** | **≤0.01** | **≤0.005** | **≤0.2** | **≥0.05** | **≥0.02** | **≤100** | **不得检出** | **不得检出** | **不得检出** |
| **有1项合格即合格** |
| **/** | **/** | **单位** | **度** | **NTU** | **无量纲** | **无量纲** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **CFU/ml** | **CFU/100ml** | **CFU/100ml** | **CFU/100ml** |
| 1 | 2021LYX04001 | 自来水公司家属院 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.76 | 0.012 | 0.05 | 1.29  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.06  | 0.09  | 12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | 2021LYX04002 | 卫计局 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.68 | 0.01 | 0.04 | 1.36  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.01  | 0.02  | 15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 2021LYX04003 | 河务局 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.69 | 0.010 | 0.05 | 1.41  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.02  | 0.04  | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 2021LYX04004 | 科委小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.69 | 0.010 | 0.05 | 1.38  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.04  | 0.07  | 12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 2021LYX04005 | 双塔新村 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.72 | 0.011 | 0.04 | 1.42  | 0.004 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.06  | 0.10  | 8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 2021LYX04006 | 县委家属院 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.65 | 0.009 | ＜0.02 | 1.30  | 0.001 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.04  | 0.08  | 16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 2021LYX04007 | 贵戚坊 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.79 | 0.010 | 0.04 | 1.24  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.06  | 0.14  | 19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 2021LYX04008 | 农资公司家属院 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.79 | 0.011 | 0.04 | 1.26  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.01  | 0.02  | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 2021LYX04009 | 八角楼 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.72 | 0.011 | 0.05 | 1.39  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08  | 0.16  | 27 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 2021LYX04010 | 名仕苑 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.68 | 0.011 | 0.06 | 1.38  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.01  | 0.07  | 15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 2021LYX04011 | 县医院家属区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.68 | 0.010 | 0.05 | 1.32  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.01  | 0.07  | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 2021LYX04012 | 公安小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.72 | 0.011 | ＜0.02 | 1.32  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.04  | 0.03  | 24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 13 | 2021LYX04013 | 林业局 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.69 | 0.011 | ＜0.02 | 1.30  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.02  | 0.05  | 13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 2021LYX04014 | 瑞苑小区 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.81 | 0.011 | 0.05 | 1.43  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.06  | 0.09  | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | 2021LYX04015 | 信合苑 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.72 | 0.011 | 0.03 | 1.40  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.05  | 0.12  | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 16 | 2021LYX04016 | 金谷苑 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.68 | 0.011 | 0.04 | 1.44  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.06  | 0.08  | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 17 | 2021LYX04017 | 王府佳苑 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.71 | 0.011 | 0.03 | 1.35  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.05  | 0.10  | 17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 18 | 2021LYX04018 | 荷花园 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.67 | 0.011 | 0.06 | 1.37  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12  | 0.19  | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 19 | 2021LYX04019 | 书香华庭 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.75 | 0.011 | 0.05 | 1.36  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.16  | 0.14  | 23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 20 | 2021LYX04020 | 行知苑 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.63 | 0.010 | 0.05 | 1.31  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.06  | 0.14  | 16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 21 | 2021LYX04021 | 邮政家属院 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.68 | 0.010 | 0.04 | 1.29  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.05  | 0.02  | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 22 | 2021LYX04022 | 铁配公寓 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.69 | 0.012 | 0.03 | 1.30  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.16  | 0.30  | 19 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 23 | 2021LYX04023 | 天泰郇都花园 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.75 | 0.010 | 0.05 | 1.36  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09  | 0.16  | 15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 24 | 2021LYX04024 | 农机公司家属院 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.68 | 0.011 | 0.05 | 1.39  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.05  | 0.10  | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 25 | 2021LYX04025 | 审计局家属院 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.65 | 0.011 | 0.04 | 1.41  | 0.003 | 1.0 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.05  | 0.10  | 13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |