|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **2022年城区水龙头水第三季度水质检测情况汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **样品**  **编号** | **采样地点** | **检测项目** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **色度** | **浑浊度** | **臭和味** | **肉眼可见物** | **耗氧量（以O2计）** | **铬（六价）** | **氨氮** | **硝酸**  **盐氮** | **砷** | **汞** | **铅** | **镉** | **铝** | **游离**  **余氯** | **二氧**  **化氯** | **菌落**  **总数** | **总大肠菌群** | **耐热大肠菌群** | **大肠埃希氏菌** |
| / | / | **卫生标准** | **≤15** | **≤1** | **无异臭、异味** | **无** | **≤3** | **≤0.05** | **≤0.5** | **≤10** | **≤0.01** | **≤0.001** | **≤0.01** | **≤0.005** | **≤0.2** | **≥0.05** | **≥0.02** | **≤100** | **不得**  **检出** | **不得**  **检出** | **不得**  **检出** |
| **有1项合格即合格** | |
| / | / | **单位** | **度** | **NTU** | **无量纲** | **无量纲** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **mg/L** | **CFU/ml** | **CFU/100ml** | **CFU/100ml** | **CFU/100ml** |
| 1 | W2022029 | 华晋小区 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.44 | 0.016 | 0.048 | 0.78 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.02 | 0.03 | 31 | 未检出 | / | / |
| 2 | W2022030 | 亿湖名都 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.48 | 0.018 | 0.044 | 0.79 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.05 | 0.08 | 23 | 未检出 | / | / |
| 3 | W2022031 | 兰汀雅居 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.54 | 0.025 | 0.057 | 0.78 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.06 | 0.11 | 14 | 未检出 | / | / |
| 4 | W2022032 | 金博雅小区 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.50 | 0.021 | 0.053 | 0.78 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.05 | 0.02 | 20 | 未检出 | / | / |
| 5 | W2022033 | 丰景佳苑 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.41 | 0.015 | 0.046 | 0.79 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.07 | 0.17 | 12 | 未检出 | / | / |
| 6 | W2022034 | 吉祥花园 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.40 | 0.016 | 0.046 | 0.79 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.06 | 0.10 | 5 | 未检出 | / | / |
| 7 | W2022035 | 鑫东方小区 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.42 | 0.017 | 0.044 | 0.79 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.02 | 0.11 | 15 | 未检出 | / | / |
| 8 | W2022036 | 自然资源局家属院 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.42 | 0.017 | 0.101 | 0.72 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.06 | 0.08 | 18 | 未检出 | / | / |
| 9 | W2022037 | 府东花园 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.41 | 0.018 | 0.055 | 0.81 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.04 | 0.09 | 31 | 未检出 | / | / |
| 10 | W2022038 | 东方明珠小区 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.44 | 0.016 | 0.057 | 0.81 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.05 | 0.05 | 25 | 未检出 | / | / |
| 11 | W2022039 | 邮电家属院 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.43 | 0.018 | 0.053 | 0.78 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.06 | 0.15 | 9 | 未检出 | / | / |
| 12 | W2022040 | 抗旱服务队家属区 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.42 | 0.017 | 0.076 | 0.78 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.05 | 0.05 | 20 | 未检出 | / | / |
| 13 | W2022041 | 电影院家属院 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.50 | 0.026 | 0.076 | 0.77 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.03 | 0.11 | 13 | 未检出 | / | / |
| 14 | W2022042 | 百货小区 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.47 | 0.017 | 0.049 | 0.82 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.05 | 0.07 | 9 | 未检出 | / | / |
| 15 | W2022043 | 金地苑小区 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.50 | 0.019 | 0.049 | 0.81 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.26 | 0.53 | 25 | 未检出 | / | / |
| 16 | W2022044 | 石油佳苑 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.55 | 0.026 | 0.043 | 0.81 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.10 | 0.15 | 14 | 未检出 | / | / |
| 17 | W2022045 | 城建局家属院 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.25 | 0.005 | 0.045 | 0.81 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.02 | 0.05 | 18 | 未检出 | / | / |
| 18 | W2022046 | 教育局家属院 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.28 | 0.014 | 0.059 | 0.78 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.27 | 0.51 | 14 | 未检出 | / | / |
| 19 | W2022047 | 里寺新村 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.27 | 0.004 | 0.043 | 0.82 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.24 | 6 | 未检出 | / | / |
| 20 | W2022048 | 烟草家属院 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.28 | 0.005 | 0.048 | 0.79 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.20 | 0.37 | 21 | 未检出 | / | / |
| 21 | W2022049 | 欢喜新村 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.29 | 0.005 | 0.061 | 0.78 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | 0.011 | 0.11 | 0.23 | 16 | 未检出 | / | / |
| 22 | W2022050 | 统计局家属院 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.50 | 0.022 | 0.048 | 0.82 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.03 | 0.08 | 22 | 未检出 | / | / |
| 23 | W2022051 | 悦榕庄小区 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.45 | 0.012 | 0.046 | 0.84 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.13 | 0.25 | 4 | 未检出 | / | / |
| 24 | W2022052 | 猗顿花园 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.38 | 0.006 | 0.057 | 0.82 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.02 | 0.08 | 12 | 未检出 | / | / |
| 25 | W2022053 | 交警队家属院 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.37 | 0.010 | 0.062 | 0.47 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.02 | 0.05 | 40 | 未检出 | / | / |