安全常识

临猗县利民天然气临猗县利民天然气有限公司

一、使用天然气灶时，要选用带有自动熄火保护装置的燃气具，并保持周围环境的通风换气。

二、灶具使用过程中人不得远离现场，以防溢水或风扑灭火焰造成天然气泄漏。停止使用时，必须先关闭灶前阀再关闭燃气具的阀门。

三、远离外出，睡觉前，必须检查燃气阀门和灶前阀是否关好，做到人走火灭阀关。

四、安全燃气设施的房内严禁堆放易燃易爆等杂物。严禁住人及使用明火设施。

五、使用燃气热水器、壁挂炉必须保持室内空气流通。（室内不得住人，以免泄气致人死亡)